**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.РАЗДЗОГ» ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ**

363015, Республика Северная Осетия - Алания, Правобережный район, с. Раздзог, ул. Ленина, 10,

тел.: +7 (86737) 5 33-16 5-34-24 e-mail: emmaus13@mail.ru

№ 61  от  « 27» июля  2017г.

Начальнику Управления по вопросам образования, физической культуры и спорта администрации местного самоуправления Правобережного района  Л.А.Афанасьевой

Уважаемая Людмила Анатольевна!

Администрация МКОУ СОШ с.Раздзог доводит до Вашего сведения, что 26.07.17г. главным инспектором по Правобережному району РСО – Алания по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Битаровым Р.В проведена плановая проверка документов, зданий и сооружений МКОУ СОШ с.Раздзог и выявлены следующие нарушения:

1. АПС неисправен;

2. Размеры люка, ведущего на чердачное помещение, не соответствуют нормам;

3. Двери, отделяющие поэтажные коридоры, дооборудовать самозакрывающимися приспособлениями;

4. Смонтировать ограждение на кровле здания;

5. В котельной смонтировать противопожарное водоснабжение;

6. В котельной смонтировать светозвуковую сигнализацию;

7. Демонтировать установленную батарею в лестничной клетке по пути эвакуацию;

8. Ширину эвакуационных выходов из здания выполнить согласно нормам.

Для устранения выявленных нарушений, способствующих реализации угроз пожарной безопасности необходимы значительные финансовые средства, которыми школа не располагает.

Просим Вас оказать содействие в решении данных проблем.

И.о директора Абаева Л.А.